## input
Date 09/24/2009
Start Time 10:17:13
Material PVC
Diameter (in) .506
Gauge Length (in) 2.532
Crosshead Speed (in/min) 0.05
Comments
*Analog data are recorded as voltages. Multiply by the appropriate scale factor to convert.
Time (s) Crosshead Position (in.) Load (lbs.) Extensometer (in.)
0.300000 500.000000 0.005000 <-- scale factors (unit per volt)
0.045 0.009 0.024 -10.000
0.245 0.009 0.024 -10.000
0.445 0.009 0.024 -10.000
0.645 0.010 0.024 -10.000
0.846 0.009 0.024 -10.000
1.045 0.010 0.024 -10.000
1.245 0.010 0.030 -10.000
1.445 0.009 0.043 -10.000
1.645 0.010 0.054 -10.000
1.846 0.009 0.066 -10.000
2.045 0.016 0.078 -10.000
2.245 0.017 0.091 -10.000
2.445 0.017 0.103 -10.000
2.645 0.016 0.117 -10.000
2.846 0.020 0.131 -10.000
3.045 0.020 0.143 -10.000
3.245 0.020 0.158 -10.000
3.445 0.020 0.172 -10.000
3.645 0.020 0.186 -10.000
3.846 0.025 0.202 -10.000
4.045 0.025 0.216 -10.000
4.245 0.025 0.230 -10.000
4.445 0.025 0.245 -10.000
4.645 0.030 0.259 -10.000
4.846 0.030 0.274 -10.000
5.045 0.030 0.289 -10.000
5.245 0.030 0.303 -10.000
5.445 0.035 0.319 -10.000
5.645 0.035 0.334 -10.000
5.846 0.035 0.351 -10.000
6.045 0.035 0.365 -10.000
6.245 0.035 0.380 -10.000
6.445 0.040 0.396 -10.000
6.645 0.040 0.411 -10.000
6.846 0.039 0.426 -10.000
7.045 0.040 0.441 -10.000
7.245 0.045 0.458 -10.000
7.445 0.045 0.473 -10.000
7.645 0.045 0.488 -10.000
7.846 0.044 0.505 -10.000
8.045 0.048 0.521 -10.000
8.245 0.049 0.537 -10.000
8.445 0.049 0.552 -10.000
8.645 0.049 0.569 -10.000
8.846 0.049 0.585 -10.000
9.045 0.054 0.600 -10.000
9.245 0.054 0.616 -10.000
9.445 0.054 0.633 -10.000
9.645 0.054 0.648 -10.000
9.846 0.059 0.664 -10.000
10.045 0.059 0.679 -10.000
10.245 0.059 0.695 -10.000
10.445 0.059 0.711 -10.000
10.645 0.058 0.727 -10.000
10.846 0.063 0.742 -10.000
11.045 0.064 0.759 -10.000
11.245 0.064 0.775 -10.000
11.445 0.064 0.791 -10.000
11.645 0.068 0.807 -10.000
11.846 0.068 0.824 -10.000
12.045 0.069 0.840 -10.000
12.245 0.069 0.855 -10.000
12.445 0.072 0.872 -10.000
12.645 0.074 0.888 -10.000
12.846 0.074 0.904 -10.000
13.045 0.074 0.920 -10.000
13.245 0.074 0.936 -10.000
13.445 0.078 0.952 -10.000
13.645 0.078 0.967 -10.000
13.846 0.078 0.984 -10.000
14.045 0.078 0.999 -10.000
14.245 0.083 1.016 -10.000
14.445 0.083 1.031 -10.000
14.645 0.083 1.047 -10.000
14.846 0.083 1.064 -10.000
15.045 0.083 1.079 -10.000
15.245 0.088 1.094 -10.000
15.445 0.088 1.110 -10.000
15.645 0.088 1.126 -10.000
15.846 0.088 1.142 -10.000
16.045 0.093 1.158 -10.000
16.245 0.093 1.173 -10.000
16.445 0.093 1.189 -10.000
16.645 0.093 1.205 -10.000
16.846 0.098 1.221 -10.000
17.045 0.098 1.236 -10.000
17.245 0.098 1.251 -10.000
17.445 0.098 1.267 -10.000
17.645 0.098 1.282 -10.000
17.846 0.103 1.299 -10.000
18.045 0.103 1.313 -10.000
18.245 0.103 1.328 -10.000
18.445 0.103 1.344 -10.000
18.645 0.108 1.359 -10.000
18.846 0.107 1.375 -10.000
19.045 0.107 1.390 -10.000
19.245 0.108 1.406 -10.000
19.445 0.107 1.420 -10.000
19.645 0.112 1.436 -10.000
19.846 0.113 1.451 -10.000
20.045 0.113 1.466 -10.000
20.245 0.113 1.481 -10.000
20.445 0.117 1.495 -10.000
20.645 0.117 1.511 -10.000
20.846 0.117 1.526 -10.000
21.045 0.117 1.540 -10.000
21.245 0.123 1.555 -10.000
21.445 0.122 1.571 -10.000
21.645 0.122 1.585 -10.000
21.846 0.122 1.599 -10.000
22.045 0.123 1.614 -10.000
22.245 0.127 1.627 -10.000
22.445 0.127 1.643 -10.000
22.645 0.127 1.657 -10.000
22.846 0.127 1.672 -10.000
23.045 0.132 1.687 -10.000
23.245 0.132 1.701 -10.000
23.445 0.132 1.715 -10.000
23.645 0.132 1.729 -10.000
23.846 0.132 1.744 -10.000
24.045 0.137 1.758 -10.000
24.245 0.137 1.772 -10.000
24.445 0.137 1.785 -10.000
24.645 0.137 1.798 -10.000
24.846 0.142 1.812 -10.000
25.045 0.142 1.826 -10.000
25.245 0.142 1.840 -10.000
25.445 0.142 1.854 -10.000
25.645 0.147 1.866 -10.000
25.846 0.147 1.880 -10.000
26.045 0.147 1.894 -10.000
26.245 0.147 1.905 -10.000
26.445 0.146 1.918 -10.000
26.645 0.152 1.931 -10.000
26.846 0.151 1.944 -10.000
27.045 0.151 1.958 -10.000
27.245 0.151 1.972 -10.000
27.445 0.156 1.983 -10.000
27.645 0.157 1.997 -10.000
27.846 0.156 2.008 -10.000
28.045 0.156 2.021 -10.000
28.245 0.156 2.033 -10.000
28.445 0.161 2.046 -10.000
28.645 0.161 2.059 -10.000
28.846 0.161 2.071 -10.000
29.045 0.161 2.083 -10.000
29.245 0.166 2.095 -10.000
29.445 0.166 2.107 -10.000
29.645 0.166 2.119 -10.000
29.846 0.166 2.131 -10.000
30.045 0.172 2.142 -10.000
30.245 0.172 2.154 -10.000
30.445 0.171 2.166 -10.000
30.645 0.171 2.177 -10.000
30.846 0.171 2.188 -10.000
31.045 0.176 2.200 -10.000
31.245 0.177 2.212 -10.000
31.445 0.176 2.222 -10.000
31.645 0.176 2.233 -10.000
31.846 0.181 2.245 -10.000
32.045 0.181 2.255 -10.000
32.245 0.181 2.266 -10.000
32.445 0.182 2.277 -10.000
32.645 0.181 2.289 -10.000
32.846 0.186 2.299 -10.000
33.045 0.186 2.310 -10.000
33.245 0.186 2.319 -10.000
33.445 0.186 2.330 -10.000
33.645 0.191 2.340 -10.000
33.846 0.191 2.351 -10.000
34.045 0.191 2.361 -10.000
34.245 0.191 2.372 -10.000
34.445 0.196 2.382 -10.000
34.645 0.195 2.392 -10.000
34.846 0.196 2.402 -10.000
35.045 0.196 2.412 -10.000
35.245 0.196 2.420 -10.000
35.445 0.201 2.431 -10.000
35.645 0.201 2.441 -10.000
35.846 0.201 2.451 -10.000
36.045 0.201 2.460 -10.000
36.245 0.206 2.469 -10.000
36.445 0.206 2.478 -10.000
36.645 0.205 2.487 -10.000
36.846 0.206 2.496 -10.000
37.045 0.205 2.505 -10.000
37.245 0.210 2.514 -10.000
37.445 0.210 2.522 -10.000
37.645 0.210 2.531 -10.000
37.846 0.211 2.539 -10.000
38.045 0.215 2.548 -10.000
38.245 0.215 2.555 -10.000
38.445 0.215 2.564 -10.000
38.645 0.215 2.573 -10.000
38.846 0.220 2.581 -10.000
39.045 0.220 2.588 -10.000
39.245 0.220 2.596 -10.000
39.445 0.220 2.603 -10.000
39.645 0.220 2.612 -10.000
39.846 0.226 2.619 -10.000
40.045 0.225 2.627 -10.000
40.245 0.225 2.634 -10.000
40.445 0.225 2.641 -10.000
40.645 0.230 2.648 -10.000
40.846 0.230 2.656 -10.000
41.045 0.229 2.662 -10.000
41.245 0.230 2.670 -10.000
41.445 0.230 2.677 -10.000
41.645 0.235 2.684 -10.000
41.846 0.235 2.691 -10.000
42.045 0.235 2.697 -10.000
42.245 0.235 2.703 -10.000
42.445 0.239 2.710 -10.000
42.645 0.239 2.715 -10.000
42.846 0.240 2.722 -10.000
43.045 0.240 2.728 -10.000
43.245 0.244 2.734 -10.000
43.445 0.244 2.739 -10.000
43.645 0.244 2.745 -10.000
43.846 0.245 2.751 -10.000
44.045 0.245 2.757 -10.000
44.245 0.250 2.762 -10.000
44.445 0.250 2.767 -10.000
44.645 0.250 2.773 -10.000
44.846 0.250 2.777 -10.000
45.045 0.255 2.783 -10.000
45.245 0.254 2.787 -10.000
45.445 0.254 2.792 -10.000
45.645 0.254 2.797 -10.000
45.846 0.254 2.802 -10.000
46.045 0.259 2.807 -10.000
46.245 0.259 2.811 -10.000
46.445 0.259 2.814 -10.000
46.645 0.259 2.818 -10.000
46.846 0.264 2.822 -10.000
47.045 0.264 2.827 -10.000
47.245 0.264 2.831 -10.000
47.445 0.265 2.834 -10.000
47.645 0.269 2.837 -10.000
47.846 0.269 2.842 -10.000
48.045 0.270 2.846 -10.000
48.245 0.269 2.848 -10.000
48.445 0.270 2.851 -10.000
48.645 0.274 2.854 -10.000
48.846 0.274 2.857 -10.000
49.045 0.274 2.861 -10.000
49.245 0.274 2.864 -10.000
49.445 0.279 2.866 -10.000
49.645 0.279 2.869 -10.000
49.846 0.279 2.872 -10.000
50.045 0.279 2.876 -10.000
50.245 0.279 2.878 -10.000
50.445 0.284 2.881 -10.000
50.645 0.284 2.883 -10.000
50.846 0.283 2.885 -10.000
51.045 0.284 2.888 -10.000
51.245 0.289 2.890 -10.000
51.445 0.288 2.892 -10.000
51.645 0.288 2.894 -10.000
51.846 0.289 2.896 -10.000
52.045 0.293 2.897 -10.000
52.245 0.293 2.899 -10.000
52.445 0.293 2.901 -10.000
52.645 0.293 2.903 -10.000
52.846 0.293 2.904 -10.000
53.045 0.298 2.906 -10.000
53.245 0.298 2.908 -10.000
53.445 0.299 2.910 -10.000
53.645 0.298 2.910 -10.000
53.846 0.303 2.912 -10.000
54.045 0.303 2.913 -10.000
54.245 0.303 2.914 -10.000
54.445 0.303 2.915 -10.000
54.645 0.303 2.916 -10.000
54.846 0.308 2.917 -10.000
55.045 0.308 2.918 -10.000
55.245 0.308 2.920 -10.000
55.445 0.307 2.921 -10.000
55.645 0.313 2.921 -10.000
55.846 0.313 2.921 -10.000
56.045 0.313 2.923 -10.000
56.245 0.312 2.923 -10.000
56.445 0.318 2.924 -10.000
56.645 0.318 2.924 -10.000
56.846 0.317 2.924 -10.000
57.045 0.318 2.925 -10.000
57.245 0.318 2.925 -10.000
57.445 0.323 2.925 -10.000
57.645 0.322 2.925 -10.000
57.846 0.323 2.926 -10.000
58.045 0.322 2.925 -10.000
58.245 0.327 2.925 -10.000
58.445 0.327 2.926 -10.000
58.645 0.327 2.926 -10.000
58.846 0.327 2.926 -10.000
59.045 0.327 2.926 -10.000
59.245 0.332 2.925 -10.000
59.445 0.332 2.926 -10.000
59.645 0.332 2.925 -10.000
59.846 0.332 2.925 -10.000
60.045 0.337 2.925 -10.000
60.245 0.337 2.925 -10.000
60.445 0.337 2.925 -10.000
60.645 0.337 2.925 -10.000
60.846 0.342 2.924 -10.000
61.045 0.342 2.924 -10.000
61.245 0.342 2.924 -10.000
61.445 0.342 2.924 -10.000
61.645 0.342 2.923 -10.000
61.846 0.347 2.922 -10.000
62.045 0.347 2.921 -10.000
62.245 0.347 2.922 -10.000
62.445 0.347 2.921 -10.000
62.645 0.351 2.920 -10.000
62.846 0.351 2.920 -10.000
63.045 0.351 2.919 -10.000
63.245 0.351 2.919 -10.000
63.445 0.352 2.918 -10.000
63.645 0.356 2.917 -10.000
63.846 0.356 2.917 -10.000
64.045 0.357 2.916 -10.000
64.245 0.356 2.915 -10.000
64.445 0.361 2.915 -10.000
64.645 0.361 2.914 -10.000
64.846 0.361 2.914 -10.000
65.045 0.361 2.912 -10.000
65.245 0.366 2.912 -10.000
65.445 0.366 2.911 -10.000
65.645 0.366 2.910 -10.000
65.846 0.366 2.910 -10.000
66.045 0.366 2.909 -10.000
66.245 0.371 2.908 -10.000
66.445 0.371 2.906 -10.000
66.645 0.371 2.905 -10.000
66.846 0.371 2.905 -10.000
67.045 0.376 2.904 -10.000
67.245 0.376 2.903 -10.000
67.445 0.376 2.902 -10.000
67.645 0.376 2.901 -10.000
67.846 0.376 2.900 -10.000
68.045 0.380 2.899 -10.000
68.245 0.381 2.898 -10.000
68.445 0.381 2.897 -10.000
68.645 0.381 2.896 -10.000
68.846 0.385 2.895 -10.000
69.045 0.386 2.895 -10.000
69.245 0.386 2.894 -10.000
69.445 0.386 2.893 -10.000
69.645 0.390 2.891 -10.000
69.846 0.391 2.890 -10.000
70.045 0.390 2.890 -10.000
70.245 0.390 2.889 -10.000
70.445 0.391 2.888 -10.000
70.645 0.395 2.887 -10.000
70.846 0.396 2.886 -10.000
71.045 0.395 2.885 -10.000
71.245 0.395 2.883 -10.000
71.445 0.400 2.882 -10.000
71.645 0.400 2.881 -10.000
71.846 0.400 2.880 -10.000
72.045 0.400 2.879 -10.000
72.245 0.400 2.878 -10.000
72.445 0.405 2.877 -10.000
72.645 0.406 2.876 -10.000
72.846 0.405 2.875 -10.000
73.045 0.406 2.875 -10.000
73.245 0.410 2.873 -10.000
73.445 0.410 2.871 -10.000
73.645 0.410 2.871 -10.000
73.846 0.410 2.870 -10.000
74.045 0.415 2.870 -10.000
74.245 0.415 2.867 -10.000
74.445 0.415 2.867 -10.000
74.645 0.415 2.865 -10.000
74.846 0.415 2.865 -10.000
75.045 0.420 2.863 -10.000
75.245 0.420 2.862 -10.000
75.445 0.420 2.861 -10.000
75.645 0.420 2.860 -10.000
75.846 0.425 2.859 -10.000
76.045 0.425 2.858 -10.000
76.245 0.425 2.857 -10.000
76.445 0.425 2.856 -10.000
76.645 0.429 2.855 -10.000
76.846 0.430 2.853 -10.000
77.045 0.430 2.852 -10.000
77.245 0.430 2.851 -10.000
77.445 0.430 2.850 -10.000
77.645 0.435 2.850 -10.000
77.846 0.435 2.848 -10.000
78.045 0.434 2.847 -10.000
78.245 0.434 2.846 -10.000
78.445 0.439 2.845 -10.000
78.645 0.439 2.843 -10.000
78.846 0.439 2.842 -10.000
79.045 0.439 2.842 -10.000
79.245 0.439 2.841 -10.000
79.445 0.444 2.838 -10.000
79.645 0.444 2.839 -10.000
79.846 0.444 2.838 -10.000
80.045 0.444 2.837 -10.000
80.245 0.449 2.835 -10.000
80.445 0.449 2.833 -10.000
80.645 0.449 2.833 -10.000
80.846 0.449 2.831 -10.000
81.045 0.452 2.831 -10.000
81.245 0.454 2.830 -10.000
81.445 0.455 2.828 -10.000
81.645 0.454 2.827 -10.000
81.846 0.454 2.826 -10.000
82.045 0.459 2.825 -10.000
82.245 0.459 2.825 -10.000
82.445 0.458 2.823 -10.000
82.645 0.458 2.822 -10.000
82.846 0.464 2.822 -10.000
83.045 0.463 2.820 -10.000
83.245 0.464 2.819 -10.000
83.445 0.463 2.818 -10.000
83.645 0.463 2.818 -10.000
83.846 0.468 2.816 -10.000
84.045 0.469 2.816 -10.000
84.245 0.468 2.814 -10.000
84.445 0.468 2.813 -10.000
84.645 0.473 2.813 -10.000
84.846 0.474 2.812 -10.000
85.045 0.473 2.811 -10.000
85.245 0.473 2.810 -10.000
85.445 0.476 2.808 -10.000
85.645 0.478 2.808 -10.000
85.846 0.478 2.806 -10.000
86.045 0.478 2.806 -10.000
86.245 0.478 2.804 -10.000
86.445 0.483 2.804 -10.000
86.645 0.484 2.803 -10.000
86.846 0.484 2.802 -10.000
87.045 0.483 2.801 -10.000
87.246 0.488 2.799 -10.000
87.445 0.488 2.798 -10.000
87.645 0.488 2.797 -10.000
87.846 0.488 2.796 -10.000
88.045 0.488 2.795 -10.000
88.245 0.494 2.794 -10.000
88.445 0.493 2.793 -10.000
88.645 0.493 2.793 -10.000
88.846 0.494 2.793 -10.000
89.045 0.498 2.790 -10.000
89.245 0.498 2.789 -10.000
89.445 0.498 2.788 -10.000
89.645 0.498 2.787 -10.000
89.846 0.502 2.787 -10.000
90.045 0.503 2.786 -10.000
90.245 0.503 2.784 -10.000
90.445 0.503 2.783 -10.000
90.645 0.503 2.782 -10.000
90.846 0.508 2.781 -10.000
91.045 0.508 2.780 -10.000
91.245 0.508 2.779 -10.000
91.445 0.508 2.778 -10.000
91.645 0.513 2.778 -10.000
91.846 0.513 2.776 -10.000
92.045 0.512 2.775 -10.000
92.245 0.513 2.774 -10.000
92.445 0.513 2.773 -10.000
92.645 0.517 2.773 -10.000
92.846 0.518 2.772 -10.000
93.045 0.517 2.770 -10.000
93.245 0.518 2.770 -10.000
93.445 0.523 2.769 -10.000
93.645 0.522 2.768 -10.000
93.846 0.523 2.766 -10.000
94.045 0.523 2.766 -10.000
94.245 0.527 2.765 -10.000
94.445 0.528 2.764 -10.000
94.645 0.527 2.762 -10.000
94.846 0.527 2.762 -10.000
95.045 0.527 2.760 -10.000
95.245 0.532 2.759 -10.000
95.445 0.532 2.759 -10.000
95.645 0.532 2.758 -10.000
95.846 0.532 2.758 -10.000
96.045 0.537 2.756 -10.000
96.245 0.537 2.755 -10.000
96.445 0.537 2.754 -10.000
96.645 0.537 2.754 -10.000
96.846 0.537 2.753 -10.000
97.045 0.542 2.752 -10.000
97.245 0.542 2.752 -10.000
97.445 0.542 2.749 -10.000
97.645 0.542 2.749 -10.000
97.846 0.547 2.749 -10.000
98.045 0.547 2.747 -10.000
98.245 0.547 2.746 -10.000
98.445 0.547 2.745 -10.000
98.645 0.552 2.744 -10.000
98.846 0.551 2.744 -10.000
99.045 0.552 2.743 -10.000
99.245 0.552 2.742 -10.000
99.445 0.551 2.740 -10.000
99.645 0.557 2.740 -10.000
99.846 0.557 2.739 -10.000
100.045 0.557 2.739 -10.000
100.245 0.557 2.738 -10.000
100.445 0.561 2.736 -10.000
100.645 0.562 2.736 -10.000
100.846 0.561 2.734 -10.000
101.045 0.562 2.734 -10.000
101.245 0.561 2.733 -10.000
101.445 0.567 2.732 -10.000
101.645 0.566 2.730 -10.000
101.846 0.566 2.730 -10.000
102.045 0.567 2.730 -10.000
102.245 0.571 2.729 -10.000
102.445 0.571 2.728 -10.000
102.645 0.572 2.727 -10.000
102.846 0.571 2.726 -10.000
103.045 0.577 2.725 -10.000
103.245 0.576 2.725 -10.000
103.445 0.576 2.724 -10.000
103.645 0.576 2.724 -10.000
103.846 0.576 2.723 -10.000
104.045 0.581 2.721 -10.000
104.245 0.581 2.721 -10.000
104.445 0.581 2.719 -10.000
104.645 0.581 2.719 -10.000
104.846 0.586 2.719 -10.000
105.045 0.586 2.717 -10.000
105.245 0.586 2.716 -10.000
105.445 0.586 2.715 -10.000
105.645 0.586 2.715 -10.000
105.846 0.591 2.715 -10.000
106.045 0.591 2.713 -10.000
106.245 0.590 2.713 -10.000
106.445 0.591 2.711 -10.000
106.645 0.596 2.711 -10.000
106.846 0.596 2.710 -10.000
107.045 0.596 2.710 -10.000
107.245 0.596 2.709 -10.000
107.445 0.601 2.709 -10.000
107.645 0.600 2.707 -10.000
107.846 0.601 2.706 -10.000
108.045 0.601 2.705 -10.000
108.245 0.600 2.705 -10.000
108.445 0.605 2.704 -10.000
108.645 0.605 2.703 -10.000
108.846 0.606 2.703 -10.000
109.045 0.606 2.701 -10.000
109.245 0.610 2.700 -10.000
109.445 0.610 2.700 -10.000
109.645 0.610 2.700 -10.000
109.846 0.610 2.698 -10.000
110.045 0.610 2.697 -10.000
110.245 0.616 2.696 -10.000
110.445 0.615 2.696 -10.000
110.645 0.615 2.695 -10.000
110.846 0.615 2.694 -10.000
111.045 0.620 2.694 -10.000
111.245 0.620 2.694 -10.000
111.445 0.620 2.693 -10.000
111.645 0.620 2.691 -10.000
111.846 0.625 2.691 -10.000
112.045 0.625 2.690 -10.000
112.245 0.625 2.690 -10.000
112.445 0.625 2.690 -10.000
112.645 0.625 2.689 -10.000
112.846 0.630 2.689 -10.000
113.045 0.630 2.687 -10.000
113.245 0.630 2.686 -10.000
113.445 0.630 2.686 -10.000
113.645 0.635 2.686 -10.000
113.846 0.634 2.684 -10.000
114.045 0.634 2.684 -10.000
114.245 0.635 2.683 -10.000
114.445 0.635 2.682 -10.000
114.645 0.639 2.681 -10.000
114.846 0.639 2.680 -10.000
115.045 0.639 2.680 -10.000
115.245 0.639 2.679 -10.000
115.445 0.643 2.679 -10.000
115.645 0.643 2.678 -10.000
115.846 0.643 2.677 -10.000
116.045 0.643 2.676 -10.000
116.245 0.647 2.675 -10.000
116.445 0.648 2.676 -10.000
116.645 0.647 2.675 -10.000
116.846 0.648 2.675 -10.000
117.045 0.648 2.674 -10.000
117.245 0.653 2.673 -10.000
117.445 0.652 2.672 -10.000
117.645 0.652 2.671 -10.000
117.846 0.653 2.671 -10.000
118.045 0.658 2.670 -10.000
118.245 0.658 2.670 -10.000
118.445 0.657 2.668 -10.000
118.645 0.657 2.668 -10.000
118.846 0.657 2.666 -10.000
119.045 0.663 2.666 -10.000
119.245 0.663 2.666 -10.000
119.445 0.663 2.665 -10.000
119.645 0.663 2.665 -10.000
119.846 0.667 2.663 -10.000
120.045 0.667 2.662 -10.000
120.245 0.667 2.662 -10.000
120.445 0.668 2.662 -10.000
120.645 0.672 2.661 -10.000
120.846 0.673 2.660 -10.000
121.045 0.671 2.660 -10.000
121.245 0.673 2.659 -10.000
121.445 0.672 2.658 -10.000
121.645 0.676 2.657 -10.000
121.846 0.677 2.657 -10.000
122.045 0.677 2.657 -10.000
122.245 0.678 2.656 -10.000
122.445 0.682 2.656 -10.000
122.645 0.682 2.654 -10.000
122.846 0.681 2.653 -10.000
123.045 0.682 2.653 -10.000
123.245 0.682 2.652 -10.000
123.445 0.686 2.651 -10.000
123.645 0.687 2.651 -10.000
123.846 0.687 2.651 -10.000
124.045 0.687 2.650 -10.000
124.245 0.691 2.648 -10.000
124.445 0.691 2.648 -10.000
124.645 0.691 2.647 -10.000
124.846 0.692 2.647 -10.000
125.045 0.696 2.647 -10.000
125.245 0.696 2.646 -10.000
125.445 0.696 2.646 -10.000
125.645 0.697 2.645 -10.000
125.846 0.695 2.644 -10.000
126.045 0.702 2.644 -10.000
126.245 0.701 2.642 -10.000
126.445 0.701 2.642 -10.000
126.645 0.700 2.641 -10.000
126.846 0.705 2.641 -10.000
127.045 0.706 2.641 -10.000
127.245 0.706 2.639 -10.000
127.445 0.706 2.639 -10.000
127.645 0.706 2.638 -10.000
127.846 0.711 2.637 -10.000
128.045 0.710 2.636 -10.000
128.245 0.711 2.637 -10.000
128.445 0.711 2.636 -10.000
128.645 0.715 2.635 -10.000
128.846 0.717 2.635 -10.000
129.045 0.715 2.634 -10.000
129.245 0.715 2.633 -10.000
129.445 0.721 2.632 -10.000
129.645 0.720 2.632 -10.000
129.846 0.720 2.631 -10.000
130.045 0.721 2.631 -10.000
130.245 0.721 2.630 -10.000
130.445 0.726 2.631 -10.000
130.645 0.725 2.628 -10.000
130.846 0.726 2.628 -10.000
131.045 0.726 2.627 -10.000
131.245 0.730 2.627 -10.000
131.445 0.731 2.627 -10.000
131.645 0.731 2.626 -10.000
131.846 0.731 2.626 -10.000
132.045 0.729 2.624 -10.000
132.245 0.735 2.623 -10.000
132.445 0.736 2.623 -10.000
132.645 0.735 2.622 -10.000
132.846 0.735 2.622 -10.000
133.045 0.740 2.621 -10.000
133.245 0.740 2.620 -10.000
133.445 0.741 2.620 -10.000
133.645 0.740 2.618 -10.000
133.846 0.745 2.618 -10.000
134.045 0.745 2.618 -10.000
134.245 0.746 2.618 -10.000
134.445 0.745 2.617 -10.000
134.645 0.746 2.617 -10.000
134.846 0.751 2.617 -10.000
135.045 0.751 2.616 -10.000
135.245 0.751 2.615 -10.000
135.445 0.750 2.614 -10.000
135.645 0.754 2.613 -10.000
135.846 0.754 2.613 -10.000
136.045 0.754 2.612 -10.000
136.245 0.754 2.612 -10.000
136.445 0.754 2.612 -10.000
136.645 0.760 2.611 -10.000
136.846 0.760 2.610 -10.000
137.045 0.759 2.609 -10.000
137.245 0.759 2.608 -10.000
137.445 0.765 2.608 -10.000
137.645 0.765 2.608 -10.000
137.846 0.763 2.607 -10.000
138.045 0.765 2.606 -10.000
138.245 0.769 2.605 -10.000
138.445 0.769 2.605 -10.000
138.645 0.769 2.604 -10.000
138.846 0.770 2.604 -10.000
139.045 0.769 2.603 -10.000
139.245 0.773 2.602 -10.000
139.445 0.773 2.602 -10.000
139.645 0.773 2.602 -10.000
139.846 0.774 2.602 -10.000
140.045 0.779 2.601 -10.000
140.246 0.778 2.600 -10.000
140.445 0.779 2.599 -10.000
140.645 0.779 2.599 -10.000
140.846 0.779 2.598 -10.000
141.045 0.784 2.598 -10.000
141.245 0.784 2.598 -10.000
141.445 0.783 2.597 -10.000
141.645 0.784 2.596 -10.000
141.846 0.789 2.596 -10.000
142.045 0.789 2.595 -10.000
142.245 0.789 2.594 -10.000
142.445 0.788 2.594 -10.000
142.645 0.793 2.593 -10.000
142.846 0.794 2.593 -10.000
143.045 0.794 2.592 -10.000
143.245 0.794 2.592 -10.000
143.445 0.793 2.590 -10.000
143.645 0.799 2.590 -10.000
143.846 0.800 2.590 -10.000
144.045 0.800 2.589 -10.000
144.245 0.800 2.589 -10.000
144.445 0.805 2.588 -10.000
144.645 0.804 2.588 -10.000
144.846 0.805 2.588 -10.000
145.045 0.804 2.587 -10.000
145.245 0.805 2.587 -10.000
145.445 0.810 2.587 -10.000
145.645 0.810 2.586 -10.000
145.846 0.809 2.585 -10.000
146.045 0.810 2.584 -10.000
146.245 0.814 2.583 -10.000
146.445 0.815 2.583 -10.000
146.645 0.815 2.583 -10.000
146.846 0.815 2.583 -10.000
147.045 0.819 2.582 -10.000
147.245 0.819 2.582 -10.000
147.445 0.819 2.582 -10.000
147.645 0.819 2.580 -10.000
147.846 0.819 2.580 -10.000
148.045 0.824 2.580 -10.000
148.245 0.824 2.579 -10.000
148.445 0.825 2.578 -10.000
148.645 0.824 2.578 -10.000
148.846 0.829 2.578 -10.000
149.045 0.829 2.577 -10.000
149.245 0.829 2.578 -10.000
149.445 0.828 2.577 -10.000
149.645 0.832 2.576 -10.000
149.846 0.832 2.575 -10.000
150.046 0.834 2.575 -10.000
150.245 0.834 2.575 -10.000
150.445 0.833 2.573 -10.000
150.645 0.839 2.573 -10.000
150.846 0.839 2.572 -10.000
151.045 0.839 2.572 -10.000
151.245 0.839 2.573 -10.000
151.445 0.842 2.571 -10.000
151.645 0.843 2.571 -10.000
151.846 0.843 2.570 -10.000
152.045 0.843 2.569 -10.000
152.245 0.843 2.569 -10.000
152.445 0.848 2.568 -10.000
152.645 0.848 2.568 -10.000
152.846 0.848 2.568 -10.000
153.045 0.848 2.568 -10.000
153.245 0.852 2.567 -10.000
153.445 0.853 2.566 -10.000
153.645 0.853 2.566 -10.000
153.846 0.853 2.564 -10.000
154.045 0.855 2.565 -10.000
154.245 0.859 2.564 -10.000
154.445 0.857 2.563 -10.000
154.645 0.858 2.563 -10.000
154.846 0.857 2.562 -10.000
155.046 0.863 2.562 -10.000
155.245 0.863 2.562 -10.000
155.445 0.862 2.561 -10.000
155.645 0.862 2.560 -10.000
155.846 0.867 2.559 -10.000
156.045 0.867 2.559 -10.000
156.245 0.867 2.559 -10.000
156.445 0.867 2.558 -10.000
156.645 0.867 2.557 -10.000
156.846 0.873 2.558 -10.000
157.045 0.872 2.557 -10.000
157.245 0.873 2.557 -10.000
157.445 0.873 2.555 -10.000
157.645 0.878 2.555 -10.000
157.846 0.878 2.554 -10.000
158.045 0.877 2.554 -10.000
158.245 0.877 2.553 -10.000
158.445 0.883 2.553 -10.000
158.645 0.882 2.553 -10.000
158.846 0.883 2.553 -10.000
159.045 0.883 2.552 -10.000
159.245 0.883 2.551 -10.000
159.445 0.888 2.550 -10.000
159.645 0.888 2.550 -10.000
159.846 0.887 2.549 -10.000
160.046 0.887 2.548 -10.000
160.245 0.892 2.548 -10.000
160.445 0.892 2.548 -10.000
160.645 0.891 2.547 -10.000
160.846 0.892 2.547 -10.000
161.045 0.891 2.546 -10.000
161.245 0.896 2.545 -10.000
161.445 0.897 2.545 -10.000
161.645 0.898 2.544 -10.000
161.846 0.897 2.544 -10.000
162.045 0.902 2.544 -10.000
162.245 0.902 2.544 -10.000
162.445 0.902 2.544 -10.000
162.645 0.902 2.543 -10.000
162.846 0.904 2.542 -10.000
163.045 0.907 2.541 -10.000
163.245 0.907 2.540 -10.000
163.445 0.907 2.540 -10.000
163.645 0.907 2.540 -10.000
163.846 0.912 2.539 -10.000
164.045 0.911 2.539 -10.000
164.245 0.912 2.539 -10.000
164.445 0.912 2.538 -10.000
164.645 0.917 2.538 -10.000
164.846 0.916 2.537 -10.000
165.046 0.916 2.537 -10.000
165.245 0.916 2.535 -10.000
165.445 0.917 2.535 -10.000
165.645 0.921 2.535 -10.000
165.846 0.921 2.534 -10.000
166.045 0.921 2.534 -10.000
166.245 0.920 2.533 -10.000
166.445 0.926 2.533 -10.000
166.646 0.926 2.533 -10.000
166.846 0.926 2.532 -10.000
167.045 0.926 2.531 -10.000
167.245 0.930 2.531 -10.000
167.445 0.931 2.531 -10.000
167.645 0.931 2.530 -10.000
167.846 0.931 2.530 -10.000
168.046 0.931 2.529 -10.000
168.245 0.935 2.529 -10.000
168.445 0.935 2.529 -10.000
168.646 0.936 2.529 -10.000
168.846 0.936 2.528 -10.000
169.045 0.940 2.528 -10.000
169.245 0.940 2.527 -10.000
169.445 0.940 2.525 -10.000
169.646 0.941 2.526 -10.000
169.846 0.940 2.526 -10.000
170.046 0.945 2.525 -10.000
170.246 0.945 2.524 -10.000
170.445 0.946 2.524 -10.000
170.646 0.946 2.524 -10.000
170.846 0.950 2.523 -10.000
171.046 0.950 2.522 -10.000
171.245 0.949 2.522 -10.000
171.445 0.949 2.520 -10.000
171.646 0.954 2.520 -10.000
171.846 0.955 2.520 -10.000
172.046 0.954 2.520 -10.000
172.245 0.955 2.520 -10.000
172.445 0.953 2.519 -10.000
172.646 0.959 2.519 -10.000
172.846 0.959 2.519 -10.000
173.045 0.959 2.518 -10.000
173.245 0.959 2.517 -10.000
173.445 0.963 2.516 -10.000
173.646 0.963 2.516 -10.000
173.846 0.964 2.515 -10.000
174.046 0.964 2.515 -10.000
174.245 0.964 2.515 -10.000
174.445 0.968 2.514 -10.000
174.646 0.968 2.514 -10.000
174.846 0.968 2.513 -10.000
175.046 0.968 2.513 -10.000
175.246 0.974 2.513 -10.000
175.445 0.974 2.513 -10.000
175.646 0.974 2.511 -10.000
175.846 0.974 2.512 -10.000
176.046 0.977 2.511 -10.000
176.245 0.978 2.510 -10.000
176.445 0.978 2.510 -10.000
176.646 0.978 2.509 -10.000
176.846 0.979 2.510 -10.000
177.046 0.983 2.509 -10.000
177.245 0.983 2.509 -10.000
177.445 0.984 2.509 -10.000
177.646 0.983 2.507 -10.000
177.846 0.988 2.506 -10.000
178.046 0.988 2.506 -10.000
178.245 0.988 2.506 -10.000
178.445 0.988 2.506 -10.000
178.646 0.988 2.505 -10.000
178.846 0.993 2.506 -10.000
179.046 0.992 2.505 -10.000
179.245 0.993 2.504 -10.000
179.445 0.993 2.505 -10.000
179.646 0.997 2.504 -10.000
179.846 0.997 2.503 -10.000
180.046 0.997 2.503 -10.000
180.245 0.998 2.502 -10.000
180.445 1.003 2.502 -10.000
180.646 1.003 2.501 -10.000
180.846 1.002 2.500 -10.000
181.046 1.003 2.500 -10.000
181.245 1.003 2.500 -10.000
181.445 1.006 2.500 -10.000
181.646 1.007 2.500 -10.000
181.846 1.007 2.498 -10.000
182.046 1.007 2.499 -10.000
182.245 1.012 2.497 -10.000
182.445 1.011 2.496 -10.000
182.646 1.013 2.497 -10.000
182.846 1.012 2.496 -10.000
183.046 1.011 2.496 -10.000
183.245 1.017 2.495 -10.000
183.445 1.017 2.495 -10.000
183.646 1.017 2.495 -10.000
183.846 1.017 2.494 -10.000
184.046 1.021 2.494 -10.000
184.245 1.022 2.493 -10.000
184.445 1.021 2.493 -10.000
184.646 1.022 2.492 -10.000
184.846 1.027 2.492 -10.000
185.045 1.026 2.491 -10.000
185.245 1.026 2.490 -10.000
185.445 1.027 2.490 -10.000
185.646 1.027 2.490 -10.000
185.846 1.032 2.489 -10.000
186.046 1.032 2.490 -10.000
186.245 1.031 2.489 -10.000
186.445 1.032 2.489 -10.000
186.646 1.037 2.489 -10.000
186.846 1.037 2.488 -10.000
187.046 1.036 2.487 -10.000
187.245 1.037 2.487 -10.000
187.445 1.037 2.487 -10.000
187.646 1.042 2.487 -10.000
187.846 1.042 2.486 -10.000
188.046 1.041 2.485 -10.000
188.245 1.042 2.486 -10.000
188.445 1.046 2.485 -10.000
188.646 1.046 2.485 -10.000
188.846 1.047 2.484 -10.000
189.046 1.046 2.483 -10.000
189.246 1.052 2.483 -10.000
189.445 1.052 2.482 -10.000
189.646 1.051 2.482 -10.000
189.846 1.052 2.482 -10.000
190.046 1.052 2.481 -10.000
190.246 1.056 2.481 -10.000
190.445 1.056 2.480 -10.000
190.646 1.056 2.480 -10.000
190.846 1.056 2.480 -10.000
191.046 1.061 2.479 -10.000
191.245 1.061 2.479 -10.000
191.445 1.060 2.478 -10.000
191.645 1.060 2.478 -10.000
191.846 1.060 2.477 -10.000
192.046 1.066 2.477 -10.000
192.246 1.065 2.476 -10.000
192.445 1.065 2.476 -10.000
192.646 1.065 2.476 -10.000
192.846 1.071 2.476 -10.000
193.046 1.071 2.475 -10.000
193.245 1.071 2.474 -10.000
193.445 1.070 2.474 -10.000
193.646 1.075 2.473 -10.000
193.846 1.075 2.472 -10.000
194.046 1.075 2.472 -10.000
194.245 1.076 2.472 -10.000
194.445 1.075 2.471 -10.000
194.645 1.080 2.470 -10.000
194.846 1.080 2.471 -10.000
195.046 1.080 2.470 -10.000
195.246 1.080 2.470 -10.000
195.445 1.085 2.469 -10.000
195.646 1.085 2.468 -10.000
195.846 1.085 2.469 -10.000
196.046 1.085 2.468 -10.000
196.246 1.085 2.467 -10.000
196.445 1.090 2.466 -10.000
196.646 1.090 2.466 -10.000
196.846 1.090 2.466 -10.000
197.046 1.090 2.465 -10.000
197.245 1.095 2.466 -10.000
197.445 1.094 2.466 -10.000
197.646 1.094 2.464 -10.000
197.846 1.094 2.465 -10.000
198.046 1.100 2.464 -10.000
198.245 1.099 2.463 -10.000
198.445 1.099 2.462 -10.000
198.645 1.100 2.462 -10.000
198.846 1.100 2.461 -10.000
199.046 1.106 2.461 -10.000
199.246 1.105 2.460 -10.000
199.446 1.104 2.460 -10.000
199.645 1.105 2.460 -10.000
199.846 1.111 2.460 -10.000
200.046 1.111 2.460 -10.000
200.246 1.110 2.458 -10.000
200.446 1.111 2.459 -10.000
200.646 1.110 2.458 -10.000
200.846 1.116 2.457 -10.000
201.046 1.115 2.457 -10.000
201.245 1.116 2.456 -10.000
201.445 1.116 2.456 -10.000
201.645 1.121 2.456 -10.000
201.846 1.120 2.455 -10.000
202.046 1.120 2.455 -10.000
202.246 1.121 2.455 -10.000
202.446 1.125 2.455 -10.000
202.646 1.124 2.453 -10.000
202.846 1.125 2.452 -10.000
203.046 1.125 2.452 -10.000
203.246 1.126 2.452 -10.000
203.446 1.129 2.451 -10.000
203.646 1.130 2.451 -10.000
203.846 1.130 2.451 -10.000
204.046 1.130 2.450 -10.000
204.245 1.135 2.450 -10.000
204.445 1.135 2.449 -10.000
204.645 1.135 2.449 -10.000
204.846 1.134 2.448 -10.000
205.046 1.136 2.448 -10.000
205.245 1.140 2.447 -10.000
205.445 1.140 2.447 -10.000
205.645 1.139 2.447 -10.000
205.846 1.140 2.446 -10.000
206.046 1.145 2.446 -10.000
206.246 1.144 2.445 -10.000
206.446 1.145 2.446 -10.000
206.646 1.144 2.445 -10.000
206.846 1.149 2.444 -10.000
207.046 1.149 2.443 -10.000
207.246 1.149 2.443 -10.000
207.446 1.149 2.443 -10.000
207.646 1.149 2.442 -10.000
207.846 1.155 2.442 -10.000
208.046 1.154 2.441 -10.000
208.245 1.155 2.441 -10.000
208.445 1.155 2.441 -10.000
208.645 1.158 2.440 -10.000
208.846 1.158 2.439 -10.000
209.046 1.160 2.439 -10.000
209.246 1.159 2.439 -10.000
209.446 1.158 2.438 -10.000
209.646 1.164 2.437 -10.000
209.846 1.163 2.437 -10.000
210.046 1.163 2.437 -10.000
210.246 1.164 2.437 -10.000
210.446 1.169 2.436 -10.000
210.646 1.168 2.436 -10.000
210.846 1.168 2.436 -10.000
211.046 1.168 2.435 -10.000
211.245 1.174 2.435 -10.000
211.445 1.174 2.434 -10.000
211.645 1.174 2.434 -10.000
211.846 1.173 2.433 -10.000
212.046 1.174 2.432 -10.000
212.246 1.178 2.432 -10.000
212.446 1.178 2.432 -10.000
212.646 1.178 2.432 -10.000
212.846 1.179 2.431 -10.000
213.046 1.184 2.431 -10.000
213.245 1.183 2.430 -10.000
213.445 1.183 2.430 -10.000
213.645 1.183 2.429 -10.000
213.846 1.183 2.429 -10.000
214.046 1.188 2.428 -10.000
214.246 1.188 2.427 -10.000
214.446 1.188 2.427 -10.000
214.646 1.189 2.427 -10.000
214.846 1.193 2.427 -10.000
215.046 1.193 2.427 -10.000
215.246 1.193 2.426 -10.000
215.446 1.193 2.425 -10.000
215.646 1.199 2.426 -10.000
215.846 1.198 2.425 -10.000
216.046 1.198 2.424 -10.000
216.246 1.199 2.424 -10.000
216.446 1.198 2.423 -10.000
216.646 1.203 2.423 -10.000
216.846 1.204 2.422 -10.000
217.046 1.202 2.422 -10.000
217.246 1.203 2.422 -10.000
217.446 1.209 2.421 -10.000
217.646 1.208 2.420 -10.000
217.846 1.208 2.420 -10.000
218.046 1.208 2.420 -10.000
218.246 1.211 2.419 -10.000
218.446 1.212 2.418 -10.000
218.646 1.213 2.418 -10.000
218.846 1.213 2.417 -10.000
219.046 1.214 2.417 -10.000
219.245 1.218 2.417 -10.000
219.445 1.217 2.416 -10.000
219.646 1.217 2.417 -10.000
219.846 1.218 2.416 -10.000
220.046 1.222 2.415 -10.000
220.245 1.222 2.415 -10.000
220.445 1.223 2.415 -10.000
220.646 1.223 2.414 -10.000
220.846 1.223 2.413 -10.000
221.046 1.227 2.413 -10.000
221.246 1.227 2.412 -10.000
221.446 1.227 2.412 -10.000
221.646 1.227 2.411 -10.000
221.846 1.232 2.411 -10.000
222.046 1.232 2.411 -10.000
222.246 1.232 2.410 -10.000
222.446 1.232 2.410 -10.000
222.646 1.236 2.409 -10.000
222.846 1.237 2.409 -10.000
223.046 1.236 2.408 -10.000
223.246 1.237 2.408 -10.000
223.446 1.237 2.407 -10.000
223.646 1.241 2.407 -10.000
223.846 1.242 2.407 -10.000
224.046 1.241 2.407 -10.000
224.245 1.242 2.406 -10.000
224.446 1.247 2.406 -10.000
224.646 1.246 2.404 -10.000
224.846 1.246 2.405 -10.000
225.046 1.246 2.404 -10.000
225.246 1.246 2.403 -10.000
225.446 1.251 2.403 -10.000
225.646 1.251 2.402 -10.000
225.846 1.252 2.402 -10.000
226.046 1.251 2.402 -10.000
226.246 1.256 2.402 -10.000
226.446 1.256 2.401 -10.000
226.646 1.257 2.400 -10.000
226.846 1.257 2.400 -10.000
227.046 1.258 2.399 -10.000
227.246 1.262 2.398 -10.000
227.446 1.262 2.398 -10.000
227.646 1.262 2.397 -10.000
227.846 1.262 2.397 -10.000
228.046 1.267 2.397 -10.000
228.246 1.266 2.397 -10.000
228.446 1.266 2.397 -10.000
228.646 1.267 2.396 -10.000
228.846 1.271 2.395 -10.000
229.046 1.271 2.395 -10.000
229.245 1.271 2.394 -10.000
229.446 1.271 2.394 -10.000
229.646 1.271 2.393 -10.000
229.846 1.276 2.393 -10.000
230.046 1.276 2.392 -10.000
230.246 1.276 2.392 -10.000
230.446 1.275 2.392 -10.000
230.646 1.282 2.392 -10.000
230.846 1.281 2.391 -10.000
231.046 1.281 2.390 -10.000
231.245 1.281 2.390 -10.000
231.446 1.286 2.389 -10.000
231.646 1.286 2.388 -10.000
231.846 1.286 2.388 -10.000
232.046 1.285 2.388 -10.000
232.246 1.286 2.388 -10.000
232.446 1.290 2.387 -10.000
232.646 1.290 2.387 -10.000
232.846 1.290 2.386 -10.000
233.046 1.290 2.385 -10.000
233.246 1.295 2.385 -10.000
233.446 1.295 2.385 -10.000
233.646 1.295 2.384 -10.000
233.846 1.296 2.384 -10.000
234.046 1.295 2.384 -10.000
234.246 1.300 2.384 -10.000
234.446 1.301 2.383 -10.000
234.646 1.300 2.382 -10.000
234.846 1.300 2.382 -10.000
235.046 1.304 2.382 -10.000
235.246 1.305 2.382 -10.000
235.446 1.304 2.380 -10.000
235.646 1.305 2.381 -10.000
235.846 1.309 2.380 -10.000
236.046 1.309 2.379 -10.000
236.245 1.310 2.378 -10.000
236.446 1.309 2.377 -10.000
236.646 1.309 2.378 -10.000
236.846 1.314 2.377 -10.000
237.046 1.315 2.377 -10.000
237.246 1.314 2.377 -10.000
237.446 1.315 2.376 -10.000
237.646 1.319 2.375 -10.000
237.846 1.320 2.375 -10.000
238.046 1.319 2.373 -10.000
238.246 1.320 2.374 -10.000
238.446 1.319 2.373 -10.000
238.646 1.324 2.373 -10.000
238.846 1.324 2.373 -10.000
239.046 1.325 2.373 -10.000
239.246 1.324 2.372 -10.000
239.446 1.329 2.372 -10.000
239.646 1.329 2.371 -10.000
239.846 1.329 2.370 -10.000
240.046 1.329 2.370 -10.000
240.245 1.335 2.369 -10.000
240.446 1.334 2.368 -10.000
240.646 1.334 2.368 -10.000
240.846 1.334 2.368 -10.000
241.046 1.335 2.367 -10.000
241.246 1.339 2.366 -10.000
241.446 1.339 2.367 -10.000
241.646 1.339 2.365 -10.000
241.846 1.339 2.365 -10.000
242.046 1.345 2.365 -10.000
242.246 1.345 2.365 -10.000
242.446 1.345 2.365 -10.000
242.646 1.345 2.364 -10.000
242.846 1.344 2.363 -10.000
243.046 1.349 2.363 -10.000
243.246 1.348 2.362 -10.000
243.446 1.350 2.362 -10.000
243.646 1.349 2.362 -10.000
243.846 1.354 2.361 -10.000
244.046 1.354 2.362 -10.000
244.246 1.353 2.360 -10.000
244.446 1.353 2.360 -10.000
244.646 1.359 2.359 -10.000
244.846 1.359 2.359 -10.000
245.046 1.359 2.359 -10.000
245.245 1.359 2.358 -10.000
245.446 1.360 2.358 -10.000
245.646 1.363 2.357 -10.000
245.846 1.365 2.357 -10.000
246.046 1.364 2.356 -10.000
246.246 1.364 2.357 -10.000
246.446 1.368 2.355 -10.000
246.646 1.369 2.355 -10.000
246.846 1.368 2.354 -10.000
247.046 1.368 2.354 -10.000
247.246 1.369 2.353 -10.000
247.446 1.373 2.354 -10.000
247.646 1.374 2.353 -10.000
247.846 1.374 2.353 -10.000
248.046 1.373 2.352 -10.000
248.246 1.377 2.352 -10.000
248.446 1.379 2.351 -10.000
248.646 1.378 2.351 -10.000
248.846 1.378 2.351 -10.000
249.046 1.382 2.350 -10.000
249.245 1.383 2.350 -10.000
249.446 1.382 2.349 -10.000
249.646 1.383 2.349 -10.000
249.846 1.383 2.348 -10.000
250.046 1.388 2.348 -10.000
250.246 1.388 2.349 -10.000
250.446 1.388 2.348 -10.000
250.646 1.387 2.347 -10.000
250.846 1.393 2.347 -10.000
251.046 1.393 2.345 -10.000
251.246 1.393 2.346 -10.000
251.446 1.392 2.344 -10.000
251.646 1.392 2.344 -10.000
251.846 1.397 2.344 -10.000
252.046 1.397 2.344 -10.000
252.246 1.397 2.344 -10.000
252.446 1.397 2.343 -10.000
252.646 1.402 2.342 -10.000
252.846 1.403 2.343 -10.000
253.046 1.402 2.342 -10.000
253.246 1.402 2.341 -10.000
253.446 1.407 2.341 -10.000
253.646 1.407 2.340 -10.000
253.846 1.408 2.339 -10.000
254.046 1.406 2.340 -10.000
254.245 1.407 2.339 -10.000
254.446 1.412 2.339 -10.000
254.646 1.412 2.339 -10.000
254.846 1.412 2.338 -10.000
255.046 1.412 2.338 -10.000
255.246 1.417 2.338 -10.000
255.446 1.417 2.336 -10.000
255.646 1.417 2.336 -10.000
255.846 1.417 2.335 -10.000
256.046 1.417 2.335 -10.000
256.245 1.423 2.335 -10.000
256.446 1.423 2.335 -10.000
256.646 1.424 2.335 -10.000
256.846 1.424 2.334 -10.000
257.046 1.428 2.333 -10.000
257.246 1.428 2.334 -10.000
257.446 1.428 2.333 -10.000
257.646 1.427 2.333 -10.000
257.846 1.433 2.332 -10.000
258.046 1.433 2.332 -10.000
258.246 1.433 2.332 -10.000
258.446 1.433 2.331 -10.000
258.646 1.433 2.330 -10.000
258.846 1.438 2.330 -10.000
259.046 1.437 2.329 -10.000
259.246 1.437 2.329 -10.000
259.446 1.438 2.329 -10.000
259.646 1.443 2.329 -10.000
259.846 1.442 2.328 -10.000
260.046 1.442 2.327 -10.000
260.246 1.442 2.326 -10.000
260.446 1.442 2.326 -10.000
260.646 1.448 2.326 -10.000
260.846 1.448 2.326 -10.000
261.046 1.447 2.325 -10.000
261.245 1.447 2.324 -10.000
261.446 1.453 2.325 -10.000
261.646 1.452 2.324 -10.000
261.846 1.453 2.324 -10.000
262.046 1.452 2.324 -10.000
262.246 1.456 2.323 -10.000
262.446 1.457 2.324 -10.000
262.646 1.456 2.323 -10.000
262.846 1.457 2.323 -10.000
263.046 1.457 2.322 -10.000
263.245 1.462 2.322 -10.000
263.446 1.462 2.320 -10.000
263.646 1.461 2.320 -10.000
263.846 1.462 2.320 -10.000
264.046 1.467 2.320 -10.000
264.246 1.466 2.319 -10.000
264.446 1.466 2.319 -10.000
264.646 1.467 2.319 -10.000
264.846 1.466 2.318 -10.000
265.046 1.471 2.318 -10.000
265.246 1.471 2.317 -10.000
265.446 1.471 2.317 -10.000
265.646 1.471 2.317 -10.000
265.846 1.476 2.316 -10.000
266.046 1.476 2.316 -10.000
266.246 1.476 2.315 -10.000
266.446 1.476 2.315 -10.000
266.646 1.481 2.314 -10.000
266.846 1.481 2.314 -10.000
267.046 1.480 2.314 -10.000
267.246 1.481 2.314 -10.000
267.446 1.481 2.313 -10.000
267.646 1.486 2.314 -10.000
267.846 1.486 2.314 -10.000
268.046 1.486 2.314 -10.000
268.245 1.486 2.313 -10.000
268.446 1.492 2.312 -10.000
268.646 1.490 2.310 -10.000
268.846 1.491 2.310 -10.000
269.046 1.491 2.310 -10.000
269.246 1.490 2.309 -10.000
269.446 1.496 2.310 -10.000
269.646 1.496 2.309 -10.000
269.846 1.496 2.309 -10.000
270.046 1.495 2.308 -10.000
270.245 1.501 2.309 -10.000
270.446 1.500 2.307 -10.000
270.646 1.501 2.306 -10.000
270.846 1.501 2.307 -10.000
271.046 1.506 2.307 -10.000
271.246 1.506 2.306 -10.000
271.446 1.506 2.306 -10.000
271.646 1.506 2.305 -10.000
271.846 1.505 2.305 -10.000
272.046 1.510 2.305 -10.000
272.246 1.510 2.304 -10.000
272.446 1.511 2.305 -10.000
272.646 1.510 2.304 -10.000
272.846 1.516 2.304 -10.000
273.046 1.515 2.304 -10.000
273.246 1.515 2.303 -10.000
273.446 1.515 2.303 -10.000
273.646 1.515 2.302 -10.000
273.846 1.520 2.302 -10.000
274.046 1.521 2.302 -10.000
274.246 1.520 2.301 -10.000
274.446 1.520 2.300 -10.000
274.646 1.526 2.301 -10.000
274.846 1.524 2.300 -10.000
275.046 1.525 2.299 -10.000
275.246 1.525 2.300 -10.000
275.446 1.530 2.300 -10.000
275.646 1.530 2.300 -10.000
275.846 1.529 2.299 -10.000
276.046 1.530 2.299 -10.000
276.246 1.530 2.299 -10.000
276.446 1.534 2.298 -10.000
276.646 1.535 2.298 -10.000
276.846 1.534 2.298 -10.000
277.046 1.534 2.297 -10.000
277.246 1.540 2.297 -10.000
277.446 1.539 2.296 -10.000
277.646 1.539 2.296 -10.000
277.846 1.540 2.296 -10.000
278.046 1.539 2.295 -10.000
278.246 1.544 2.295 -10.000
278.446 1.544 2.295 -10.000
278.646 1.545 2.294 -10.000
278.846 1.544 2.295 -10.000
279.046 1.549 2.294 -10.000
279.245 1.549 2.294 -10.000
279.446 1.549 2.294 -10.000
279.646 1.549 2.293 -10.000
279.846 1.554 2.293 -10.000
280.046 1.554 2.292 -10.000
280.246 1.554 2.293 -10.000
280.446 1.553 2.291 -10.000
280.646 1.553 2.291 -10.000
280.846 1.559 2.291 -10.000
281.046 1.559 2.291 -10.000
281.245 1.558 2.290 -10.000
281.446 1.559 2.290 -10.000
281.646 1.563 2.290 -10.000
281.846 1.564 2.290 -10.000
282.046 1.564 2.289 -10.000
282.246 1.564 2.289 -10.000
282.446 1.567 2.289 -10.000
282.646 1.568 2.288 -10.000
282.846 1.568 2.289 -10.000
283.046 1.569 2.288 -10.000
283.246 1.569 2.287 -10.000
283.446 1.574 2.287 -10.000
283.646 1.573 2.287 -10.000
283.846 1.573 2.286 -10.000
284.046 1.573 2.285 -10.000
284.246 1.578 2.286 -10.000
284.446 1.577 2.285 -10.000
284.646 1.578 2.285 -10.000
284.846 1.577 2.285 -10.000
285.046 1.578 2.285 -10.000
285.246 1.582 2.285 -10.000
285.446 1.583 2.285 -10.000
285.646 1.583 2.284 -10.000
285.846 1.582 2.283 -10.000
286.046 1.587 2.284 -10.000
286.245 1.588 2.283 -10.000
286.446 1.586 2.282 -10.000
286.646 1.587 2.282 -10.000
286.846 1.590 2.282 -10.000
287.046 1.592 2.281 -10.000
287.246 1.592 2.281 -10.000
287.446 1.593 2.281 -10.000
287.646 1.592 2.280 -10.000
287.846 1.597 2.279 -10.000
288.046 1.597 2.279 -10.000
288.245 1.597 2.280 -10.000
288.446 1.597 2.279 -10.000
288.646 1.602 2.278 -10.000
288.846 1.602 2.278 -10.000
289.046 1.602 2.278 -10.000
289.246 1.602 2.277 -10.000
289.446 1.602 2.277 -10.000
289.646 1.607 2.277 -10.000
289.846 1.607 2.277 -10.000
290.046 1.607 2.276 -10.000
290.246 1.607 2.276 -10.000
290.446 1.612 2.276 -10.000
290.646 1.611 2.276 -10.000
290.846 1.611 2.276 -10.000
291.046 1.611 2.275 -10.000
291.246 1.612 2.276 -10.000
291.446 1.616 2.275 -10.000
291.646 1.616 2.274 -10.000
291.846 1.617 2.275 -10.000
292.046 1.616 2.275 -10.000
292.246 1.621 2.273 -10.000
292.446 1.622 2.274 -10.000
292.646 1.621 2.273 -10.000
292.846 1.621 2.273 -10.000
293.046 1.626 2.273 -10.000
293.245 1.626 2.272 -10.000
293.446 1.626 2.272 -10.000
293.646 1.626 2.273 -10.000
293.846 1.626 2.272 -10.000
294.046 1.631 2.272 -10.000
294.246 1.631 2.271 -10.000
294.446 1.631 2.271 -10.000
294.646 1.631 2.271 -10.000
294.846 1.636 2.271 -10.000
295.046 1.636 2.270 -10.000
295.245 1.636 2.270 -10.000
295.446 1.636 2.270 -10.000
295.646 1.641 2.270 -10.000
295.846 1.641 2.270 -10.000
296.046 1.641 2.270 -10.000
296.246 1.641 2.270 -10.000
296.446 1.641 2.269 -10.000
296.646 1.646 2.269 -10.000
296.846 1.646 2.268 -10.000
297.046 1.646 2.268 -10.000
297.246 1.646 2.267 -10.000
297.446 1.651 2.267 -10.000
297.646 1.651 2.268 -10.000
297.846 1.650 2.266 -10.000
298.046 1.651 2.267 -10.000
298.245 1.651 2.267 -10.000
298.446 1.656 2.266 -10.000
298.646 1.656 2.266 -10.000
298.846 1.655 2.265 -10.000
299.046 1.656 2.266 -10.000
299.246 1.660 2.265 -10.000
299.446 1.660 2.265 -10.000
299.646 1.660 2.264 -10.000
299.846 1.661 2.265 -10.000
300.046 1.665 2.263 -10.000
300.246 1.665 2.264 -10.000
300.446 1.665 2.263 -10.000
300.646 1.665 2.263 -10.000
300.846 1.665 2.263 -10.000
301.046 1.670 2.262 -10.000
301.245 1.670 2.262 -10.000
301.446 1.670 2.261 -10.000
301.646 1.670 2.261 -10.000
301.846 1.675 2.262 -10.000
302.046 1.676 2.261 -10.000
302.246 1.675 2.261 -10.000
302.446 1.675 2.261 -10.000
302.646 1.675 2.261 -10.000
302.846 1.680 2.261 -10.000
303.046 1.680 2.260 -10.000
303.246 1.680 2.260 -10.000
303.446 1.680 2.260 -10.000
303.646 1.685 2.260 -10.000
303.846 1.685 2.259 -10.000
304.046 1.685 2.259 -10.000
304.245 1.685 2.260 -10.000
304.446 1.689 2.259 -10.000
304.646 1.689 2.259 -10.000
304.846 1.690 2.258 -10.000
305.046 1.690 2.258 -10.000
305.246 1.689 2.257 -10.000
305.446 1.694 2.257 -10.000
305.646 1.694 2.257 -10.000
305.846 1.695 2.257 -10.000
306.046 1.694 2.256 -10.000
306.246 1.700 2.256 -10.000
306.446 1.699 2.256 -10.000
306.646 1.699 2.256 -10.000
306.846 1.700 2.256 -10.000
307.046 1.700 2.256 -10.000
307.245 1.704 2.255 -10.000
307.446 1.704 2.255 -10.000
307.646 1.704 2.255 -10.000
307.846 1.704 2.255 -10.000
308.046 1.709 2.255 -10.000
308.246 1.709 2.255 -10.000
308.446 1.709 2.256 -10.000
308.646 1.709 2.255 -10.000
308.846 1.714 2.254 -10.000
309.046 1.714 2.254 -10.000
309.246 1.714 2.254 -10.000
309.446 1.714 2.253 -10.000
309.646 1.714 2.253 -10.000
309.846 1.719 2.253 -10.000
310.046 1.719 2.253 -10.000
310.245 1.718 2.252 -10.000
310.446 1.719 2.252 -10.000
310.646 1.723 2.251 -10.000
310.846 1.724 2.251 -10.000
311.046 1.724 2.251 -10.000
311.246 1.724 2.251 -10.000
311.446 1.723 2.251 -10.000
311.646 1.729 2.251 -10.000
311.846 1.728 2.251 -10.000
312.046 1.729 2.251 -10.000
312.246 1.729 2.250 -10.000
312.446 1.734 2.250 -10.000
312.646 1.734 2.250 -10.000
312.846 1.734 2.250 -10.000
313.046 1.734 2.250 -10.000
313.245 1.739 2.250 -10.000
313.446 1.739 2.250 -10.000
313.646 1.739 2.250 -10.000
313.846 1.740 2.250 -10.000
314.046 1.739 2.248 -10.000
314.246 1.744 2.248 -10.000
314.446 1.743 2.248 -10.000
314.646 1.744 2.248 -10.000
314.846 1.744 2.248 -10.000
315.046 1.749 2.247 -10.000
315.246 1.749 2.247 -10.000
315.446 1.749 2.247 -10.000
315.646 1.749 2.247 -10.000
315.846 1.748 2.247 -10.000
316.046 1.754 2.246 -10.000
316.245 1.754 2.246 -10.000
316.446 1.753 2.246 -10.000
316.646 1.754 2.246 -10.000
316.846 1.759 2.246 -10.000
317.046 1.758 2.246 -10.000
317.246 1.758 2.246 -10.000
317.446 1.758 2.245 -10.000
317.646 1.763 2.246 -10.000
317.846 1.764 2.246 -10.000
318.046 1.763 2.246 -10.000
318.246 1.763 2.246 -10.000
318.446 1.763 2.246 -10.000
318.646 1.768 2.245 -10.000
318.846 1.768 2.246 -10.000
319.046 1.768 2.245 -10.000
319.245 1.768 2.245 -10.000
319.446 1.773 2.245 -10.000
319.646 1.772 2.245 -10.000
319.846 1.773 2.244 -10.000
320.046 1.773 2.244 -10.000
320.246 1.772 2.244 -10.000
320.446 1.778 2.243 -10.000
320.646 1.778 2.244 -10.000
320.846 1.778 2.243 -10.000
321.046 1.778 2.243 -10.000
321.246 1.783 2.243 -10.000
321.446 1.782 2.242 -10.000
321.646 1.783 2.242 -10.000
321.846 1.783 2.242 -10.000
322.046 1.787 2.242 -10.000
322.246 1.788 2.242 -10.000
322.446 1.788 2.242 -10.000
322.646 1.787 2.241 -10.000
322.846 1.787 2.241 -10.000
323.046 1.792 2.242 -10.000
323.245 1.793 2.241 -10.000
323.446 1.792 2.241 -10.000
323.646 1.792 2.241 -10.000
323.846 1.797 2.241 -10.000
324.046 1.797 2.241 -10.000
324.246 1.797 2.241 -10.000
324.446 1.797 2.240 -10.000
324.646 1.797 2.240 -10.000
324.846 1.802 2.240 -10.000
325.046 1.802 2.240 -10.000
325.246 1.802 2.240 -10.000
325.446 1.802 2.239 -10.000
325.646 1.807 2.239 -10.000
325.846 1.807 2.240 -10.000
326.046 1.807 2.240 -10.000
326.245 1.807 2.239 -10.000
326.446 1.812 2.239 -10.000
326.646 1.812 2.238 -10.000
326.846 1.811 2.238 -10.000
327.046 1.813 2.238 -10.000
327.246 1.812 2.238 -10.000
327.446 1.817 2.239 -10.000
327.646 1.817 2.238 -10.000
327.846 1.817 2.237 -10.000
328.046 1.817 2.238 -10.000
328.246 1.822 2.238 -10.000
328.446 1.822 2.237 -10.000
328.646 1.822 2.237 -10.000
328.846 1.822 2.237 -10.000
329.046 1.822 2.237 -10.000
329.246 1.827 2.236 -10.000
329.446 1.826 2.236 -10.000
329.646 1.826 2.236 -10.000
329.846 1.826 2.236 -10.000
330.046 1.831 2.236 -10.000
330.245 1.831 2.236 -10.000
330.446 1.831 2.236 -10.000
330.646 1.831 2.236 -10.000
330.846 1.836 2.235 -10.000
331.046 1.836 2.235 -10.000
331.246 1.837 2.235 -10.000
331.446 1.837 2.235 -10.000
331.646 1.836 2.235 -10.000
331.846 1.842 2.235 -10.000
332.046 1.841 2.234 -10.000
332.246 1.841 2.235 -10.000
332.446 1.841 2.235 -10.000
332.646 1.846 2.234 -10.000
332.846 1.846 2.235 -10.000
333.046 1.847 2.235 -10.000
333.246 1.846 2.234 -10.000
333.446 1.846 2.233 -10.000
333.646 1.851 2.233 -10.000
333.846 1.851 2.233 -10.000
334.046 1.851 2.233 -10.000
334.245 1.851 2.233 -10.000
334.446 1.855 2.233 -10.000
334.646 1.856 2.233 -10.000
334.846 1.856 2.233 -10.000
335.046 1.856 2.232 -10.000
335.246 1.861 2.232 -10.000
335.446 1.861 2.231 -10.000
335.646 1.861 2.232 -10.000
335.846 1.860 2.231 -10.000
336.046 1.860 2.232 -10.000
336.246 1.866 2.232 -10.000
336.446 1.866 2.232 -10.000
336.646 1.866 2.232 -10.000
336.846 1.865 2.232 -10.000
337.046 1.870 2.232 -10.000
337.246 1.870 2.232 -10.000
337.446 1.870 2.232 -10.000
337.646 1.870 2.232 -10.000
337.846 1.871 2.233 -10.000
338.046 1.876 2.232 -10.000
338.245 1.875 2.232 -10.000
338.446 1.875 2.232 -10.000
338.646 1.875 2.232 -10.000
338.846 1.880 2.232 -10.000
339.046 1.880 2.232 -10.000
339.246 1.880 2.231 -10.000
339.446 1.880 2.232 -10.000
339.646 1.885 2.232 -10.000
339.846 1.884 2.232 -10.000
340.046 1.884 2.232 -10.000
340.246 1.884 2.231 -10.000
340.446 1.885 2.232 -10.000
340.646 1.890 2.232 -10.000
340.846 1.889 2.231 -10.000
341.045 1.889 2.231 -10.000
341.246 1.889 2.232 -10.000
341.446 1.894 2.231 -10.000
341.646 1.894 2.231 -10.000
341.846 1.894 2.232 -10.000
342.045 1.894 2.231 -10.000
342.245 1.894 2.231 -10.000
342.446 1.899 2.231 -10.000
342.646 1.898 2.231 -10.000
342.846 1.898 2.230 -10.000
343.045 1.899 2.231 -10.000
343.246 1.904 2.231 -10.000
343.446 1.903 2.231 -10.000
343.646 1.904 2.231 -10.000
343.846 1.903 2.230 -10.000
344.045 1.909 2.230 -10.000
344.246 1.908 2.230 -10.000
344.446 1.908 2.229 -10.000
344.646 1.908 2.230 -10.000
344.846 1.909 2.230 -10.000
345.045 1.913 2.229 -10.000
345.246 1.913 2.229 -10.000
345.446 1.913 2.229 -10.000
345.646 1.913 2.229 -10.000
345.846 1.918 2.229 -10.000
346.045 1.918 2.228 -10.000
346.245 1.918 2.229 -10.000
346.446 1.918 2.229 -10.000
346.646 1.918 2.230 -10.000
346.846 1.923 2.229 -10.000
347.046 1.923 2.229 -10.000
347.246 1.923 2.229 -10.000
347.446 1.923 2.229 -10.000
347.646 1.927 2.228 -10.000
347.846 1.927 2.228 -10.000
348.046 1.927 2.228 -10.000
348.246 1.928 2.228 -10.000
348.446 1.933 2.228 -10.000
348.646 1.933 2.228 -10.000
348.846 1.932 2.228 -10.000
349.046 1.932 2.228 -10.000
349.246 1.933 2.227 -10.000
349.446 1.937 2.227 -10.000
349.646 1.938 2.227 -10.000
349.846 1.937 2.228 -10.000
350.045 1.937 2.227 -10.000
350.246 1.942 2.228 -10.000
350.446 1.942 2.227 -10.000
350.646 1.942 2.227 -10.000
350.846 1.942 2.227 -10.000
351.045 1.944 2.227 -10.000
351.246 1.946 2.227 -10.000
351.446 1.947 2.228 -10.000
351.646 1.947 2.227 -10.000
351.846 1.947 2.228 -10.000
352.046 1.952 2.227 -10.000
352.246 1.952 2.227 -10.000
352.446 1.952 2.227 -10.000
352.646 1.953 2.227 -10.000
352.846 1.956 2.227 -10.000
353.046 1.957 2.227 -10.000
353.245 1.956 2.227 -10.000
353.446 1.956 2.227 -10.000
353.646 1.957 2.227 -10.000
353.846 1.962 2.227 -10.000
354.046 1.962 2.227 -10.000
354.246 1.962 2.228 -10.000
354.446 1.962 2.227 -10.000
354.646 1.966 2.227 -10.000
354.846 1.967 2.227 -10.000
355.046 1.967 2.226 -10.000
355.246 1.966 2.227 -10.000
355.446 1.969 2.226 -10.000
355.646 1.972 2.227 -10.000
355.846 1.972 2.226 -10.000
356.045 1.971 2.226 -10.000
356.246 1.972 2.226 -10.000
356.446 1.977 2.227 -10.000
356.646 1.977 2.226 -10.000
356.846 1.977 2.227 -10.000
357.046 1.977 2.226 -10.000
357.245 1.982 2.226 -10.000
357.446 1.981 2.226 -10.000
357.646 1.981 2.226 -10.000
357.846 1.981 2.226 -10.000
358.046 1.981 2.226 -10.000
358.246 1.986 2.225 -10.000
358.446 1.986 2.225 -10.000
358.646 1.986 2.225 -10.000
358.846 1.985 2.225 -10.000
359.046 1.992 2.224 -10.000
359.246 1.991 2.225 -10.000
359.446 1.991 2.225 -10.000
359.646 1.991 2.225 -10.000
359.846 1.991 2.225 -10.000
360.046 1.995 2.224 -10.000
360.246 1.996 2.225 -10.000
360.446 1.996 2.224 -10.000
360.646 1.995 2.224 -10.000
360.846 2.001 2.224 -10.000
361.045 2.000 2.224 -10.000
361.245 2.001 2.225 -10.000
361.446 2.001 2.224 -10.000
361.646 2.005 2.223 -10.000
361.846 2.005 2.223 -10.000
362.045 2.005 2.224 -10.000
362.246 2.005 2.223 -10.000
362.446 2.005 2.223 -10.000
362.646 2.011 2.224 -10.000
362.846 2.010 2.223 -10.000
363.045 2.010 2.223 -10.000
363.246 2.010 2.222 -10.000
363.446 2.016 2.222 -10.000
363.646 2.015 2.222 -10.000
363.846 2.016 2.222 -10.000
364.045 2.016 2.222 -10.000
364.246 2.020 2.222 -10.000
364.446 2.019 2.222 -10.000
364.646 2.020 2.221 -10.000
364.846 2.020 2.222 -10.000
365.045 2.020 2.222 -10.000
365.246 2.024 2.221 -10.000
365.446 2.024 2.221 -10.000
365.646 2.025 2.222 -10.000
365.846 2.024 2.221 -10.000
366.045 2.030 2.221 -10.000
366.246 2.030 2.221 -10.000
366.446 2.030 2.222 -10.000
366.646 2.030 2.222 -10.000
366.846 2.030 2.221 -10.000
367.045 2.035 2.221 -10.000
367.246 2.035 2.221 -10.000
367.446 2.035 2.221 -10.000
367.646 2.035 2.221 -10.000
367.846 2.040 2.221 -10.000
368.045 2.039 2.220 -10.000
368.246 2.040 2.221 -10.000
368.446 2.040 2.220 -10.000
368.646 2.045 2.221 -10.000
368.846 2.045 2.221 -10.000
369.045 2.044 2.219 -10.000
369.246 2.045 2.221 -10.000
369.446 2.045 2.220 -10.000
369.646 2.050 2.220 -10.000
369.846 2.050 2.220 -10.000
370.045 2.050 2.221 -10.000
370.246 2.051 2.220 -10.000
370.446 2.055 2.220 -10.000
370.646 2.055 2.221 -10.000
370.846 2.055 2.220 -10.000
371.045 2.055 2.221 -10.000
371.246 2.055 2.220 -10.000
371.446 2.060 2.219 -10.000
371.646 2.060 2.219 -10.000
371.846 2.060 2.219 -10.000
372.045 2.059 2.219 -10.000
372.246 2.064 2.219 -10.000
372.446 2.065 2.220 -10.000
372.646 2.065 2.220 -10.000
372.846 2.065 2.219 -10.000
373.045 2.065 2.218 -10.000
373.246 2.069 2.218 -10.000
373.446 2.069 2.218 -10.000
373.646 2.070 2.219 -10.000
373.846 2.069 2.218 -10.000
374.045 2.075 2.219 -10.000
374.246 2.075 2.219 -10.000
374.446 2.075 2.218 -10.000
374.646 2.075 2.219 -10.000
374.846 2.079 2.218 -10.000
375.045 2.080 2.219 -10.000
375.246 2.079 2.218 -10.000
375.446 2.079 2.218 -10.000
375.646 2.079 2.218 -10.000
375.846 2.084 2.218 -10.000
376.045 2.084 2.218 -10.000
376.246 2.084 2.218 -10.000
376.446 2.084 2.219 -10.000
376.646 2.089 2.218 -10.000
376.846 2.089 2.217 -10.000
377.045 2.089 2.217 -10.000
377.246 2.089 2.217 -10.000
377.446 2.094 2.217 -10.000
377.646 2.093 2.217 -10.000
377.846 2.094 2.217 -10.000
378.045 2.094 2.217 -10.000
378.246 2.094 2.217 -10.000
378.446 2.098 2.217 -10.000
378.646 2.099 2.217 -10.000
378.846 2.099 2.217 -10.000
379.045 2.099 2.216 -10.000
379.246 2.104 2.217 -10.000
379.446 2.103 2.217 -10.000
379.646 2.103 2.216 -10.000
379.846 2.103 2.217 -10.000
380.045 2.104 2.217 -10.000
380.246 2.108 2.216 -10.000
380.446 2.108 2.216 -10.000
380.646 2.108 2.216 -10.000
380.846 2.108 2.216 -10.000
381.045 2.113 2.215 -10.000
381.246 2.113 2.215 -10.000
381.446 2.113 2.216 -10.000
381.646 2.113 2.216 -10.000
381.846 2.118 2.216 -10.000
382.045 2.118 2.216 -10.000
382.246 2.118 2.215 -10.000
382.446 2.118 2.215 -10.000
382.646 2.118 2.215 -10.000
382.846 2.123 2.215 -10.000
383.045 2.123 2.215 -10.000
383.246 2.123 2.215 -10.000
383.446 2.122 2.215 -10.000
383.646 2.128 2.215 -10.000
383.846 2.128 2.215 -10.000
384.045 2.129 2.215 -10.000
384.246 2.128 2.214 -10.000
384.446 2.129 2.214 -10.000
384.646 2.133 2.214 -10.000
384.846 2.133 2.214 -10.000
385.045 2.133 2.213 -10.000
385.246 2.133 2.214 -10.000
385.446 2.138 2.214 -10.000
385.646 2.137 2.213 -10.000
385.846 2.138 2.214 -10.000
386.045 2.138 2.213 -10.000
386.246 2.143 2.214 -10.000
386.446 2.142 2.213 -10.000
386.646 2.142 2.214 -10.000
386.846 2.142 2.212 -10.000
387.045 2.142 2.213 -10.000
387.246 2.148 2.213 -10.000
387.446 2.148 2.212 -10.000
387.646 2.147 2.213 -10.000
387.846 2.148 2.213 -10.000
388.045 2.152 2.212 -10.000
388.246 2.152 2.212 -10.000
388.446 2.153 2.212 -10.000
388.646 2.153 2.213 -10.000
388.846 2.152 2.213 -10.000
389.045 2.157 2.213 -10.000
389.246 2.157 2.213 -10.000
389.446 2.156 2.212 -10.000
389.646 2.157 2.212 -10.000
389.846 2.161 2.212 -10.000
390.045 2.161 2.212 -10.000
390.246 2.162 2.212 -10.000
390.446 2.162 2.212 -10.000
390.646 2.167 2.212 -10.000
390.846 2.166 2.212 -10.000
391.045 2.167 2.212 -10.000
391.246 2.166 2.212 -10.000
391.446 2.167 2.211 -10.000
391.646 2.171 2.212 -10.000
391.846 2.171 2.212 -10.000
392.045 2.172 2.212 -10.000
392.246 2.172 2.213 -10.000
392.446 2.176 2.212 -10.000
392.646 2.176 2.212 -10.000
392.846 2.176 2.212 -10.000
393.045 2.176 2.212 -10.000
393.246 2.177 2.212 -10.000
393.446 2.181 2.212 -10.000
393.646 2.181 2.212 -10.000
393.846 2.181 2.212 -10.000
394.045 2.181 2.212 -10.000
394.246 2.186 2.212 -10.000
394.446 2.186 2.212 -10.000
394.646 2.186 2.212 -10.000
394.846 2.186 2.212 -10.000
395.045 2.191 2.212 -10.000
395.246 2.190 2.212 -10.000
395.446 2.190 2.211 -10.000
395.646 2.191 2.211 -10.000
395.846 2.191 2.211 -10.000
396.045 2.195 2.211 -10.000
396.246 2.195 2.211 -10.000
396.446 2.195 2.212 -10.000
396.646 2.194 2.211 -10.000
396.846 2.200 2.211 -10.000
397.045 2.200 2.212 -10.000
397.246 2.199 2.211 -10.000
397.446 2.200 2.211 -10.000
397.646 2.200 2.212 -10.000
397.846 2.205 2.211 -10.000
398.045 2.205 2.212 -10.000
398.246 2.205 2.211 -10.000
398.446 2.205 2.211 -10.000
398.646 2.209 2.211 -10.000
398.846 2.208 2.210 -10.000
399.045 2.209 2.211 -10.000
399.246 2.209 2.211 -10.000
399.446 2.214 2.211 -10.000
399.646 2.214 2.211 -10.000
399.846 2.215 2.211 -10.000
400.045 2.215 2.211 -10.000
400.246 2.214 2.210 -10.000
400.446 2.219 2.211 -10.000
400.646 2.219 2.211 -10.000
400.846 2.218 2.210 -10.000
401.045 2.218 2.210 -10.000
401.246 2.224 2.210 -10.000
401.446 2.223 2.209 -10.000
401.646 2.225 2.210 -10.000
401.846 2.224 2.210 -10.000
402.045 2.224 2.211 -10.000
402.246 2.228 2.210 -10.000
402.446 2.229 2.210 -10.000
402.646 2.228 2.210 -10.000
402.846 2.228 2.209 -10.000
403.045 2.233 2.210 -10.000
403.246 2.233 2.210 -10.000
403.446 2.233 2.210 -10.000
403.646 2.234 2.210 -10.000
403.846 2.238 2.210 -10.000
404.045 2.238 2.210 -10.000
404.246 2.239 2.210 -10.000
404.446 2.239 2.210 -10.000
404.646 2.238 2.210 -10.000
404.846 2.243 2.210 -10.000
405.045 2.244 2.210 -10.000
405.246 2.242 2.208 -10.000
405.446 2.243 2.209 -10.000
405.646 2.248 2.208 -10.000
405.846 2.248 2.209 -10.000
406.045 2.248 2.208 -10.000
406.246 2.247 2.207 -10.000
406.446 2.247 2.208 -10.000
406.646 2.253 2.209 -10.000
406.846 2.253 2.208 -10.000
407.045 2.253 2.208 -10.000
407.246 2.253 2.208 -10.000
407.446 2.257 2.208 -10.000
407.646 2.258 2.208 -10.000
407.846 2.257 2.208 -10.000
408.045 2.258 2.207 -10.000
408.246 2.262 2.208 -10.000
408.446 2.263 2.208 -10.000
408.646 2.262 2.208 -10.000
408.846 2.262 2.207 -10.000
409.045 2.262 2.207 -10.000
409.246 2.267 2.207 -10.000
409.446 2.268 2.208 -10.000
409.646 2.267 2.207 -10.000
409.846 2.267 2.207 -10.000
410.045 2.272 2.207 -10.000
410.246 2.273 2.207 -10.000
410.446 2.272 2.207 -10.000
410.646 2.273 2.207 -10.000
410.846 2.272 2.207 -10.000
411.045 2.277 2.207 -10.000
411.246 2.278 2.207 -10.000
411.446 2.276 2.207 -10.000
411.646 2.277 2.207 -10.000
411.846 2.282 2.207 -10.000
412.045 2.282 2.207 -10.000
412.246 2.283 2.207 -10.000
412.446 2.281 2.207 -10.000
412.646 2.287 2.207 -10.000
412.846 2.287 2.206 -10.000
413.045 2.287 2.206 -10.000
413.246 2.288 2.207 -10.000
413.446 2.287 2.207 -10.000
413.646 2.292 2.207 -10.000
413.846 2.292 2.206 -10.000
414.045 2.293 2.206 -10.000
414.246 2.291 2.206 -10.000
414.446 2.297 2.206 -10.000
414.646 2.296 2.206 -10.000
414.846 2.296 2.206 -10.000
415.045 2.297 2.206 -10.000
415.246 2.297 2.206 -10.000
415.446 2.302 2.206 -10.000
415.646 2.302 2.206 -10.000
415.846 2.301 2.206 -10.000
416.045 2.301 2.206 -10.000
416.246 2.307 2.206 -10.000
416.446 2.306 2.205 -10.000
416.646 2.306 2.205 -10.000
416.846 2.306 2.205 -10.000
417.045 2.311 2.205 -10.000
417.246 2.311 2.205 -10.000
417.446 2.311 2.204 -10.000
417.646 2.311 2.205 -10.000
417.846 2.311 2.205 -10.000
418.045 2.316 2.205 -10.000
418.246 2.316 2.205 -10.000
418.446 2.315 2.204 -10.000
418.646 2.315 2.204 -10.000
418.846 2.320 2.204 -10.000
419.045 2.321 2.204 -10.000
419.246 2.321 2.203 -10.000
419.446 2.321 2.203 -10.000
419.646 2.321 2.203 -10.000
419.846 2.325 2.203 -10.000
420.045 2.325 2.202 -10.000
420.246 2.325 2.202 -10.000
420.446 2.325 2.202 -10.000
420.646 2.330 2.202 -10.000
420.846 2.330 2.203 -10.000
421.045 2.330 2.202 -10.000
421.246 2.331 2.202 -10.000
421.446 2.335 2.202 -10.000
421.646 2.336 2.202 -10.000
421.846 2.335 2.202 -10.000
422.045 2.335 2.202 -10.000
422.246 2.335 2.202 -10.000
422.446 2.339 2.201 -10.000
422.646 2.341 2.202 -10.000
422.846 2.340 2.201 -10.000
423.045 2.340 2.201 -10.000
423.246 2.345 2.200 -10.000
423.446 2.345 2.200 -10.000
423.646 2.346 2.200 -10.000
423.846 2.345 2.200 -10.000
424.045 2.346 2.201 -10.000
424.246 2.350 2.200 -10.000
424.446 2.349 2.199 -10.000
424.646 2.350 2.199 -10.000
424.846 2.350 2.200 -10.000
425.045 2.354 2.199 -10.000
425.246 2.355 2.198 -10.000
425.446 2.355 2.198 -10.000
425.646 2.355 2.198 -10.000
425.846 2.360 2.198 -10.000
426.045 2.359 2.198 -10.000
426.245 2.360 2.198 -10.000
426.446 2.360 2.198 -10.000
426.646 2.360 2.198 -10.000
426.846 2.366 2.197 -10.000
427.045 2.366 2.198 -10.000
427.246 2.366 2.197 -10.000
427.446 2.366 2.197 -10.000
427.646 2.371 2.197 -10.000
427.846 2.371 2.197 -10.000
428.045 2.371 2.197 -10.000
428.246 2.370 2.197 -10.000
428.446 2.373 2.197 -10.000
428.646 2.374 2.196 -10.000
428.846 2.375 2.196 -10.000
429.045 2.376 2.196 -10.000
429.246 2.375 2.196 -10.000
429.446 2.380 2.195 -10.000
429.646 2.381 2.195 -10.000
429.846 2.380 2.194 -10.000
430.045 2.380 2.194 -10.000
430.246 2.385 2.194 -10.000
430.446 2.385 2.194 -10.000
430.646 2.385 2.194 -10.000
430.846 2.385 2.193 -10.000
431.045 2.385 2.193 -10.000
431.246 2.389 2.193 -10.000
431.446 2.390 2.194 -10.000
431.646 2.389 2.192 -10.000
431.846 2.390 2.193 -10.000
432.045 2.395 2.193 -10.000
432.246 2.395 2.192 -10.000
432.446 2.394 2.192 -10.000
432.646 2.395 2.192 -10.000
432.846 2.396 2.192 -10.000
433.045 2.399 2.192 -10.000
433.246 2.399 2.191 -10.000
433.446 2.399 2.192 -10.000
433.646 2.399 2.191 -10.000
433.846 2.405 2.191 -10.000
434.045 2.405 2.191 -10.000
434.246 2.404 2.190 -10.000
434.446 2.404 2.190 -10.000
434.646 2.409 2.190 -10.000
434.846 2.409 2.190 -10.000
435.045 2.409 2.189 -10.000
435.246 2.410 2.189 -10.000
435.446 2.410 2.189 -10.000
435.646 2.414 2.188 -10.000
435.846 2.413 2.188 -10.000
436.045 2.414 2.188 -10.000
436.246 2.414 2.188 -10.000
436.446 2.419 2.188 -10.000
436.646 2.419 2.188 -10.000
436.846 2.419 2.187 -10.000
437.045 2.418 2.187 -10.000
437.246 2.423 2.187 -10.000
437.446 2.423 2.187 -10.000
437.646 2.424 2.186 -10.000
437.846 2.424 2.186 -10.000
438.045 2.423 2.185 -10.000
438.246 2.428 2.184 -10.000
438.446 2.428 2.184 -10.000
438.646 2.429 2.184 -10.000
438.846 2.428 2.184 -10.000
439.045 2.433 2.184 -10.000
439.246 2.434 2.184 -10.000
439.446 2.433 2.183 -10.000
439.646 2.433 2.183 -10.000
439.846 2.433 2.182 -10.000
440.045 2.438 2.182 -10.000
440.246 2.439 2.182 -10.000
440.446 2.439 2.182 -10.000
440.646 2.439 2.181 -10.000
440.846 2.444 2.181 -10.000
441.045 2.443 2.179 -10.000
441.246 2.444 2.179 -10.000
441.446 2.443 2.178 -10.000
441.646 2.448 2.178 -10.000
441.846 2.448 2.178 -10.000
442.045 2.448 2.178 -10.000
442.246 2.449 2.177 -10.000
442.446 2.449 2.177 -10.000
442.646 2.453 2.176 -10.000
442.846 2.453 2.176 -10.000
443.045 2.454 2.175 -10.000
443.246 2.452 2.173 -10.000
443.446 2.457 2.173 -10.000
443.646 2.458 2.173 -10.000
443.846 2.458 2.173 -10.000
444.045 2.457 2.172 -10.000
444.246 2.458 2.172 -10.000
444.446 2.462 2.171 -10.000
444.646 2.462 2.170 -10.000
444.846 2.462 2.169 -10.000
445.045 2.463 2.170 -10.000
445.246 2.468 2.169 -10.000
445.446 2.467 2.168 -10.000
445.646 2.467 2.168 -10.000
445.846 2.467 2.168 -10.000
446.045 2.472 2.167 -10.000
446.246 2.472 2.166 -10.000
446.446 2.472 2.165 -10.000
446.646 2.472 2.163 -10.000
446.846 2.472 2.164 -10.000
447.045 2.477 2.163 -10.000
447.246 2.477 2.163 -10.000
447.446 2.477 2.163 -10.000
447.646 2.477 2.161 -10.000
447.846 2.482 2.160 -10.000
448.045 2.482 2.159 -10.000
448.246 2.483 2.159 -10.000
448.446 2.483 2.158 -10.000
448.646 2.482 2.157 -10.000
448.846 2.487 2.156 -10.000
449.045 2.487 2.155 -10.000
449.246 2.487 2.153 -10.000
449.446 2.487 2.153 -10.000
449.646 2.491 2.151 -10.000
449.846 2.492 2.151 -10.000
450.045 2.491 2.150 -10.000
450.246 2.492 2.148 -10.000
450.446 2.497 2.148 -10.000
450.646 2.497 2.147 -10.000
450.846 2.497 2.145 -10.000
451.045 2.496 2.143 -10.000
451.246 2.497 2.143 -10.000
451.446 2.501 2.140 -10.000
451.646 2.501 2.139 -10.000
451.846 2.501 2.138 -10.000
452.045 2.502 2.136 -10.000
452.246 2.507 2.134 -10.000
452.446 2.508 2.133 -10.000
452.646 2.508 2.131 -10.000
452.846 2.508 2.129 -10.000
453.045 2.507 2.127 -10.000
453.246 2.512 2.126 -10.000
453.446 2.513 2.124 -10.000
453.646 2.513 2.122 -10.000
453.846 2.512 2.119 -10.000
454.045 2.516 2.118 -10.000
454.246 2.516 2.115 -10.000
454.446 2.517 2.112 -10.000
454.646 2.517 2.110 -10.000
454.846 2.521 2.108 -10.000
455.045 2.521 2.104 -10.000
455.246 2.520 2.102 -10.000
455.446 2.521 2.099 -10.000
455.646 2.521 2.095 -10.000
455.846 2.526 2.092 -10.000
456.045 2.526 2.089 -10.000
456.246 2.526 2.085 -10.000
456.446 2.525 2.080 -10.000
456.646 2.530 2.076 -10.000
456.846 2.530 2.070 -10.000
457.045 2.531 2.066 -10.000
457.246 2.530 2.062 -10.000
457.446 2.530 2.057 -10.000
457.646 2.536 2.052 -10.000
457.846 2.536 2.046 -10.000
458.045 2.536 2.039 -10.000
458.246 2.536 2.031 -10.000
458.446 2.541 2.024 -10.000
458.646 2.541 2.016 -10.000
458.846 2.540 2.007 -10.000
459.045 2.540 1.997 -10.000
459.246 2.545 1.987 -10.000
459.446 2.545 1.974 -10.000
459.646 2.545 1.960 -10.000
459.846 2.545 1.943 -10.000
460.045 2.545 1.923 -10.000
460.246 2.550 1.896 -10.000
460.446 2.550 1.864 -10.000
460.646 2.550 1.823 -10.000
460.846 2.550 1.772 -10.000
461.045 2.555 1.712 -10.000
461.246 2.555 1.636 -10.000
461.446 2.554 1.531 -10.000
461.646 2.554 1.390 -10.000
461.846 2.555 1.185 -10.000
462.045 2.560 -0.000 -10.000
462.246 2.559 -0.002 -10.000
462.446 2.559 -0.003 -10.000
462.646 2.559 -0.002 -10.000
462.846 2.564 -0.003 -10.000
463.045 2.565 -0.002 -10.000
463.246 2.564 -0.003 -10.000
463.446 2.564 -0.003 -10.000
463.646 2.569 -0.002 -10.000
463.846 2.570 -0.003 -10.000
464.045 2.569 -0.002 -10.000
464.246 2.570 -0.003 -10.000
464.446 2.569 -0.003 -10.000
464.646 2.575 -0.003 -10.000
464.846 2.574 -0.003 -10.000
465.045 2.575 -0.002 -10.000
465.246 2.574 -0.002 -10.000
465.446 2.579 -0.003 -10.000
465.646 2.578 -0.003 -10.000
465.846 2.579 -0.003 -10.000
466.045 2.579 -0.002 -10.000
466.246 2.579 -0.003 -10.000
466.446 2.584 -0.002 -10.000
466.646 2.584 -0.003 -10.000
466.846 2.584 -0.002 -10.000
467.045 2.584 -0.002 -10.000
467.246 2.589 -0.002 -10.000
467.446 2.589 -0.003 -10.000
467.646 2.589 -0.002 -10.000
467.846 2.589 -0.003 -10.000
468.045 2.594 -0.002 -10.000